## 主表
巡检单编号：__________________
上海理工大学计算中心实验室技术巡检表 校区： 军工路516号 实验室： 403 .
日期：_______年____月____日 巡查人：____________ 时间： _____时_____分
巡检报表
巡检内容 | 巡检项目 | 巡检子项 | 巡检要求 | 结论 | 异常处理结果
实验室全局情况 | 监控与广播 | 监控（教学用） | 【观察】图像清晰
|  | 监控（资管处） | 【观察】图像清晰
|  | 监控（标注化考场） | 【观察】图像清晰
|  | 广播系统 | 【观察】声音清晰
| 基本情况 | 门与逃生通道 | 【观察】门锁可开关、通道无堵塞
|  | 窗与墙壁 | 【观察】无渗漏水迹、张贴、刻划
|  | 日光灯 | 【观察】无不亮、无闪烁
|  | 时钟与温湿度仪 | 【校对】时钟是否正确
【观察】【记录】温度： 湿度：
|  | 地板 | 【观察】无翘边
|  | 卫生 | 【观察】无垃圾 | 优 良 中 差
| 基本设备与数量 | 桌椅数量 | 【观察】桌椅摆放整齐，25套
|  | 计算机设备数量 | 【观察】设备摆放整齐，4？套
|  | 投影仪与幕布 | 【观察】幕布收起，1套
|  | 标准化考场屏蔽器 | 【观察】未通电，1套
|  | 刷卡器 | 【观察】安装正常，2套
|  | 无线AP | 【观察】亮绿灯，1套
设备设施加电检测 | 供电设施 | 配电箱 | 【观察】外观完整、标签清晰
|  | 空气开关 | 【操作】所有空开断电保护复位
【操作】总电源
【操作】N00--机柜加电
【操作】N01--01~08号机位加电
【操作】N02--09~16号机位加电
【操作】N03--17~24号机位加电
【操作】N04--25~32号机位加电
【操作】N05--32~40号机位加电
【操作】N06--41~48号机位加电
【操作】N07--教师位与墙壁插座加电
|  | 插座 | 【操作】测试插座供电
| 计算机 | 计算机加电状态 | 【观察】所有显示器指示灯亮
【观察】所有显示器屏幕无异常显示
| 机柜 | 机柜 | 【观察】PDU指示灯亮
【观察】配线架1、2线序整齐
【观察】交互机1、2无未连接线
【观察】20189057交换机指示灯亮
【观察】20189058交换机指示灯亮
【观察】20151707中控机指示灯亮
【观察】20151710功放机指示灯亮
【观察】互联互通转播机指示灯亮
【操作】*3号线连接后指示灯绿灯
【操作】*2号线连接后指示灯绿灯
【操作】*1号线连接后指示灯绿灯
网络唤醒功能检测 | 教师机 | 保护卡唤醒功能 | 【操作】开机--保护卡界面--F10
【观察】保护卡背景为计算中心图片
【操作】保护卡管理-远程唤醒--确认
| 学生机 | 被唤醒功能 | 【观察】学生机被唤醒，48台
【记录】唤醒异常（ ， ， ， ， ， 号机位）
多媒体教学功能检测 | 多媒体中控控制面板（教师桌） | 上课功能按钮测试 | 【操作】点击上课按钮
【观察】幕布自动下降到位
【观察】投影仪正常启动
|  |  | 【操作】*【记录】投影仪灯泡已用时长（ ） | 时长：
|  | 笔记本、台式机切换功能测试 | 【观察】VGA连接线在抽屉内
【操作】连接控制面板与笔记本接口
【操作】点击笔记本按钮并显示画面
【操作】点击台式机按钮并显示画面
| 广播功能 | 声音测试 | 【观察】音频连接线在抽屉内
【操作】测试笔记本声音广播
【操作】按话筒开关，广播声音清晰
【操作】测试电脑声音广播
| 互联互通 | 互联互通功能测试 | 【操作】*访问http://10.16.42.243:81/hdmi正常
【观察】*音视频同步
【操作】*切换正常
备注
签名：____________________
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
异常复选框 1
正常异常复选框 1
正常异常复选框 1
正常异常复选框 1

## 附表1 计算机硬件
主巡检单编号：__________________-附表1：计算机硬件
上海理工大学计算中心 实验室技术巡检报告单（附表1：计算机硬件）
房间：____403_____ 机型：___19HP____ 巡检人：___19HP____ 巡检日期：___________ 注意：以下电脑硬件如出现异常请勾选
桌号 | 计算机名 | 资产编号 | 主机序列号 | 显示器序列号 | 主机 | 显示器 | 保护卡 | 外设 | 异常处理结果
1 | R403-01 | 20194694 | 4CV9329318 | CNK9342MJP
2 | R403-02 | 20194695 | 4CV932931C | CNK9342C23
3 | R403-03 | 20194696 | 4CV9329301 | CNK9342C2D
4 | R403-04 | 20194697 | 4CV93292ZL | CNK9342C2Y
5 | R403-05 | 20194698 | 4CV93292ZR | CNK9342C24
6 | R403-06 | 20194699 | 4CV932930R | CNK9342C2Q
7 | R403-07 | 20194700 | 4CV932931G | CNK9342C2N
8 | R403-08 | 20194701 | 4CV93292XW | CNK9342C26
9 | R403-09 | 20194702 | 4CV932930W | CNK9342C29
10 | R403-10 | 20194703 | 4CV93292YR | CNK9342BZM
11 | R403-11 | 20194704 | 4CV93292YC | CNK9342C2S
12 | R403-12 | 20194705 | 4CV93292Y8 | CNK9342C28
13 | R403-13 | 20194706 | 4CV93292Y5 | CNK9342C21
14 | R403-14 | 20194707 | 4CV932930D | CNK9342MCH
15 | R403-15 | 20194708 | 4CV932931P | CNK9342C1X
16 | R403-16 | 20194709 | 4CV932930K | CNK9342C27
17 | R403-17 | 20194710 | 4CV93292YK | CNK9342C2W
18 | R403-18 | 20194711 | 4CV9329304 | CNK9342C1T
19 | R403-19 | 20194712 | 4CV932931S | CNK9342C2V
20 | R403-20 | 20194713 | 4CV9329303 | CNK9342MHL
21 | R403-21 | 20194714 | 4CV93292Y3 | CNK9342C2T
22 | R403-22 | 20194715 | 4CV93292YS | CNK9342C2R
23 | R403-23 | 20194716 | 4CV93292Y2 | CNK9342C2X
24 | R403-24 | 20194717 | 4CV93292Z6 | CNK9342C1S
25 | R403-25 | 20194718 | 4CV932931M | CNK9342MK3
26 | R403-26 | 20194719 | 4CV93292ZP | CNK9342MJB
27 | R403-27 | 20194720 | 4CV932931B | CNK9342C2B
28 | R403-28 | 20194721 | 4CV93292XX | CNK9342C1W
29 | R403-29 | 20194722 | 4CV9329316 | CNK9342C2C
30 | R403-30 | 20194723 | 4CV932930Q | CNK9342C1P
31 | R403-31 | 20194724 | 4CV93292ZN | CNK9342C2K
32 | R403-32 | 20194725 | 4CV932930Y | CNK9342C2F
33 | R403-33 | 20194726 | 4CV932931V | CNK9342C2J
34 | R403-34 | 20194727 | 4CV93292YF | CNK9342MJ1
35 | R403-35 | 20194728 | 4CV93292ZF | CNK9342MK4
36 | R403-36 | 20194729 | 4CV9329307 | CNK9342C22
37 | R403-37 | 20194730 | 4CV932931R | CNK9342C2H
38 | R403-38 | 20194731 | 4CV93292YZ | CNK9342C2M
39 | R403-39 | 20194732 | 4CV93292ZX | CNK9342C9V
40 | R403-40 | 20194733 | 4CV932931X | CNK9342M8F
41 | R403-41 | 20194734 | 4CV93292YY | CNK9342B9F
42 | R403-42 | 20194735 | 4CV9329302 | CNK9342MHY
43 | R403-43 | 20194736 | 4CV93292ZV | CNK9342MJ9
44 | R403-44 | 20194737 | 4CV9329313 | CNK9342MHC
45 | R403-45 | 20194738 | 4CV93292YW | CNK9342MHH
46 | R403-46 | 20194739 | 4CV932930C | CNK9342MH6
47 | R403-47 | 20194740 | 4CV932931H | CNK9342MHQ
48 | R403-48 | 20194741 | 4CV932931Y | CNK9342MKG
教师机 | R403-49 | 20194742 | 4CV93292Y9 | CNK9342C20
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2
异常复选框 2